附件2

技术、服务及其他要求

- 采购内容

- （一）采购清单及单价现价

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙型流感引物探针 | 2 | 盒 | 7400 |
| 2 | 数字PCR一步法扩增试剂 | 7 | 盒 | 2700 |
| 3 | EcoR1内切酶 | 1 | 盒 | 400 |
| 4 | 数字PCR芯片 | 2 | 盒 | 5400 |
| 5 | 拭子、体液、血清中病毒RNA提取试剂 | 7 | 盒 | 3400 |
| 6 | 钢珠（高纯钢粒） | 1 | 包 | 100 |
| 7 | 一次性医用无菌手术衣 | 100 | 件 | 8 |
| 8 | 2ml离心管（EP管） | 1 | 包 | 50 |

- （二）技术要求

| 序号 | 采购标的 | 技术参数及性能指标 | 须匹配的机型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙型流感引物探针 | 1、乙型脑膜炎引物和探针； 2、湿实验验证过； 3、规格为200*40ul体系； ★4、适配QIAcuity数字PCR仪； |  |
| 2 | 数字PCR一步法扩增试剂 | 1、dPCR一步法扩增反应液，检测RNA； 2、规格为1ml，探针法，四倍浓缩； 3、48T/盒；有效期≥2年 ★4、适配QIAcuity数字PCR仪 |  |
| 3 | EcoR1内切酶 | 1、EcoRI 限制性内切酶可识别 G^AATTC 位点，于 37°C 下在其独特的缓冲液中的切割效果最佳。 2、反应缓冲液包含预混合 BSA，其可增强多种酶的稳定性，并与送入 DNA 制剂中的污染物相结合。 |  |
| 4 | 数字PCR芯片 | 1、纳米芯片，2.6万微孔，24孔/板，10块板一盒； 2、dPCR应用耗材 ★3、适配QIAcuity数字PCR仪 |  |
| 5 | 拭子、体液、血清中病毒RNA提取试剂 | 1、从血清、血浆、尿液、脑脊液和其他无细胞体液，细胞培养上清液中快速纯化高品质病毒RNA 2、样品量：140 µl-560µl ★3、柱膜法原理，重复性强，产量高，>80%回收率 4、纯化灵敏度高，含有carrier RNA组分 5.50T/盒；有效期≥2年 |  |
| 6 | 钢珠（高纯钢粒） | 100个/包，直径0.5cm |  |
| 7 | 一次性医用无菌手术衣 | 医用 |  |
| 8 | 2ml离心管（EP管） | 500个/包；医用级聚丙烯（PP），透明，带刻度，弹扣/安全锁盖，防漏，可单手操作，有磨砂标记区，耐高温，无菌。 |  |

二、服务要求（实质性要求）

（一）服务内容要求

1.售后服务：

（1）包装及标识应执行国家标准，具有良好的密封性和防潮性，破损率不得超过国家规定标准。

（2）质保期：货物本身有明确效期的，货物的有效期等同质保期；货物未明确有效期的，质保期为验收合格起1年。在质保期内，供应商须对因货物质量问题引起的任何缺陷实施补偿措施，负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商承担。供应商应在接到通知后2小时内响应，7个工作日内完成维修或者更换。

（二）商务要求

1.交货期限及地点：

（1）交货时限:合同签订生效后，按照采购人工作安排分批供货。货物发出前与采购人确认货物清单及时间。

（2）交货地点：雅安市雨城区大兴镇芳草路9号，雅安市疾病预防控制中心。

（3）进口产品在交货时提供进口产品的清关材料。

2.付款方式：

全部货物完成交付并验收合格，采购人收到中选供应商票据凭证资料以后，30日内向中选供应商一次性支付合同全部货款。采购人付款前中选供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

- 其他要求

- 1.产品有效期：所有涉及有效期的产品，供货时产品效期不得低于出厂效期的80%。

- 2.特殊价格：在“药品和医用耗材招采管理系统”挂网的试剂耗材，须在“药品和医用耗材招采管理系统”下单采购，如下单时成交（中标）单价高于“药品和医用耗材招采管理系统”的“我省最高参考价”或“联动参考价”，原则上按照“药品和医用耗材招采管理系统”的“我省最高参考价”、“联动参考价”的最低价格执行。

- 3.特定资格：

- （1）供应商为生产厂家的，应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；供应商为非生产厂家的应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求，提供相应的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案凭证复印件。（仅限医疗器械适用）

- （2）供货产品为医疗器械的，需提供相应的有效的《医疗器械注册证》或备案凭证。（仅限医疗器械适用）

- 所有产品的技术参数、所有服务要求均为实质性要求，须在响应文件作出完全响应，未完全响应或不满足的视为无效响应。